## Liste IO
I/O Number | Tag | Description | Equipment | Type | Signal | Service | P&ID | Page | Datasheet | Validation | Commentaire | Confiance | Position (grille) | Texte lu | Loop N° | Process Function | Location | System | Action signal | Power supply
IO-001 | 204M-TIT-040M | Transmetteur de température |  | AI | 4-20 mA |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider |  | Élevé | D-2 | 204M / TIT / 040M | 204M-T-040M | T | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-002 | 204M-EV-052M | Électrovanne | 204M-XV-052M | DO | TOR 24 VDC |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider |  | Élevé | E-2 | 204M / EV / 052M | 204M-X-052M | VALVE | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-003 | 204M-ZSH-052M | Fin de course - vanne ouverte | 204M-XV-052M | DI | TOR (contact) |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider |  | Élevé | E-2 | 204M / ZSH / 052M | 204M-X-052M | VALVE | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-004 | 204M-ZSL-052M | Fin de course - vanne fermée | 204M-XV-052M | DI | TOR (contact) |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider |  | Élevé | F-2 | 204M / ZSL / 052M | 204M-X-052M | VALVE | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-005 | 204M-PY-005M | Convertisseur / positionneur (pression) | 204M-PV-005M | AO | 4-20 mA |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider |  | Élevé | B-3 | 204M / PY / 005M | 204M-P-005M | VALVE | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-006 | 204M-ZIT-005M | Retour de position de vanne | 204M-PV-005M | AI | 4-20 mA |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider | Fonction corrigée par l'outil; Lecture à vérifier | Moyen | B-3 | 204M / ZIT / 005M | 204M-P-005M | VALVE | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-007 | 204M-LIT-127M | Transmetteur de niveau |  | AI | 4-20 mA |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider | Fonction ambiguë; Fonctions incohérentes dans la pile; Lecture à vérifier | Faible | D-3 | 204M / LIT / 127M | 204M-P-127M | L | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-008 | 204M-EV-051M | Électrovanne | 204M-AV-051M | DO | TOR 24 VDC |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider |  | Élevé | E-3 | 204M / EV / 051M | 204M-A-051M | VALVE | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-009 | 204M-ZSH-051M | Fin de course - vanne ouverte | 204M-AV-051M | DI | TOR (contact) |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider |  | Élevé | E-3 | 204M / ZSH / 051M | 204M-A-051M | VALVE | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-010 | 204M-ZSL-051M | Fin de course - vanne fermée | 204M-AV-051M | DI | TOR (contact) |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider |  | Élevé | F-3 | 204M / ZSL / 051M | 204M-A-051M | VALVE | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-011 | 204M-TIT-007M | Transmetteur de température |  | AI | 4-20 mA |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider | Lecture à vérifier | Moyen | E-9 | 204M / TIT / 007M | 204M-T-007M | T | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-012 | 204M-PIT-126M | Transmetteur de pression |  | AI | 4-20 mA |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider | Fonctions incohérentes dans la pile | Moyen | F-9 | 204M / PIT / 126M | 204M-P-126M | P | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-013 | 204M-FIT-126M | Transmetteur de débit |  | AI | 4-20 mA |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider | Fonctions incohérentes dans la pile | Moyen | C-9 | 204M / FIT / 126M | 204M-P-126M | F | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-014 | 204M-FY-120M | Convertisseur / positionneur (débit) | 204M-FV-120M | AO | 4-20 mA |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider |  | Élevé | C-10 | 204M / FY / 120M | 204M-F-120M | VALVE | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-015 | 204M-ZIT-120M | Retour de position de vanne | 204M-FV-120M | AI | 4-20 mA |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider |  | Élevé | C-10 | 204M / ZIT / 120M | 204M-F-120M | VALVE | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-016 | 204M-PIT-058M | Transmetteur de pression |  | AI | 4-20 mA |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider |  | Élevé | E-10 | 204M / PIT / 058M | 204M-P-058M | P | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)
IO-017 | 204M-PY-120M | Convertisseur / positionneur (pression) |  | AO | 4-20 mA |  | Q37092-00-IC-DAL-00005 | 1 |  | À valider | Fonction ambiguë; Lecture à vérifier | Faible | F-10 | 204M / PY / 120M | 204M-P-120M | VALVE | FLD | DCS | 2 WIRES | LOOP POWERED (24 VDC)

## Sans signal
Tag | Description | Confiance | Position (grille) | Texte lu | Commentaire
204M-TE-040M | Élément primaire de température | Élevé | C-2 | 204M / TE / 040M
204M-XV-052M | Vanne tout-ou-rien | Faible | E-2 | 204M / XV / 052M | Fonction ambiguë; Lecture à vérifier
204M-PV-005M | Vanne de régulation de pression | Élevé | A-3 | 204M / PV / 005M
204M-PE-127M | Élément primaire de pression | Moyen | C-3 | 204M / PE / 127M | Fonctions incohérentes dans la pile
204M-AV-051M | Actionneur de vanne | Élevé | E-3 | 204M / AV / 051M
204M-PE-126M | Élément primaire de pression | Moyen | E-9 | 204M / PE / 126M | Fonctions incohérentes dans la pile; Tag en double
204M-PE-126M | Élément primaire de pression | Moyen | C-9 | 204M / PE / 126M | Fonctions incohérentes dans la pile; Tag en double
204M-TE-007M | Élément primaire de température | Moyen | D-9 | 204M / TE / 007M | Lecture à vérifier
204M-FV-120M | Vanne de régulation de débit | Élevé | C-10 | 204M / FV / 120M
204M-PE-058M | Élément primaire de pression | Élevé | D-10 | 204M / PE / 058M

## Résumé
Fichier source | Plan PID Process 3.pdf
Référence du plan | Q37092-00-IC-DAL-00005
Bulles lues | 27
Lignes d'I/O | 17
Éléments sans signal | 10
Répartition par type
AI | 8
AO | 3
DI | 4
DO | 2
Répartition par confiance
Élevé | 16
Moyen | 8
Faible | 3
Note | Signal, Location, System, Action signal et Power supply sont des valeurs PAR DÉFAUT à valider.
Note | Service, Datasheet et Equipment (hors vannes) demandent les P&ID complets.